По результатам обследования зданий Хакасии, без обработки инструментальных данных, сделаны предварительные выводы, что по ГОСТ  Р – 53778-2010:

| № п/п | Наименование объекта | Предварительное заключение |
| --- | --- | --- |
| Аварийные -13 ед. |
| 1 | ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской», Абакан, ул. Ленина, 23 (имеется отчёт) * | Терапевтическое отделение – часть корпуса находится в аварийном состоянии. |
| 2 | ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской», Абакан, ул. Ленина, 23 (имеется отчёт) * | Переход межкорпусной - конструкция в аварийном состоянии. |
| 3 | Бейский район, д. Буденовка, Буденовская основная школа, Ленина 32 (имеется отчёт) * | Здание в аварийном состоянии. Строительные несущие конструкции спортзала в аварийном состоянии. Рекомендуется постоянный мониторинг за состоянием строительных конструкций. Ранее производилось обследование «Экспертизой Недвижимости» признавшей здание аварийным, выводы заключения подтверждаются, наблюдаются прогрессирующие ранее выявленные разрушения и отклонения. |
| 4 | Бейский район, с. Бея, Бейская коррекционная школа (имеется отчёт) * | Здание в аварийном состоянии. Строительные несущие конструкции спортзала и кухни в аварийном состоянии. Рекомендуется постоянный мониторинг за состоянием строительных конструкций. Ранее производилось обследование «Экспертизой Недвижимости» признавшей здание аварийным, выводы заключения подтверждаются, наблюдаются прогрессирующие ранее выявленные разрушения и отклонения. |
| 5 | Алтайский район, с. Летник, сельский дом культуры (имеется отчёт) * | Здание в аварийном состоянии. Строительные несущие конструкции в аварийном состоянии. Ранее производилось обследование «Абаканпроектом» признавшее здание аварийным, выводы заключения подтверждаются, наблюдаются прогрессирующие ранее выявленные разрушения и отклонения. Рекомендуется ограничить доступ для посещения объекта, в связи с вероятностью мгновенного обрушения |
| 6 | Алтайский район, с. Кирово, Кировская амбулатория «Белоярской ЦРБ» (имеется отчёт) * | Здание в аварийном состоянии. Строительные несущие конструкции в аварийном состоянии. Ранее производилось обследование «Абаканпроектом» признавшее здание аварийным, выводы заключения подтверждаются, наблюдаются прогрессирующие ранее выявленные разрушения и отклонения. Рекомендуется ограничить проход в помещение через главный ход (схема ограничения была объяснена местному руководству), в ограждённом месте произвести принудительное обрушение штукатурного слоя. |
| 7 | Бейский район с. Табат, ул. Ленина 140А, сельский дом культуры | Здание в аварийном состоянии. Строительные несущие конструкции в аварийном состоянии. Здание расходится на 2 части по диагонали. Существует угроза внезапного обрушения. |
| 8 | Бейский район с. Табат, ул. Ленина, СОШ | Школьная котельная - здание в аварийном состоянии. Строительные несущие конструкции в аварийном состоянии. Рекомендуется переложить насосное помещение и соседнее помещение (демонтаж левой части здания) |
| 9 | Бейский район, д. Буденовка, Буденовский детский сад «Солнышко» | Здание в аварийном состоянии. Строительные несущие конструкции в аварийном состоянии. Происходит провал угла здания, и проседание пола в левой части здания более 30 см. Рекомендуется постоянный мониторинг за состоянием строительных конструкций. |
| 10 | Бейский район, с. Новотроицкое, Новотроицкий детский сад «Солнышко» | Здание в аварийном состоянии. Строительные несущие конструкции в аварийном состоянии. Происходит заваливание фасадной части здания с разрывом продольных и поперечных несущих стен, а также разрыв внутренних перегородок. Рекомендуется постоянный мониторинг за состоянием строительных конструкций. |
| 11 | Бейский район, с. Новотроицкое, ул. Ленина 15, сельский дом культуры | Здание в аварийном состоянии (секция сцены). Строительные несущие конструкции в аварийном состоянии (секция сцены). Левая сторона сценической секции здания подвержена аварийному разрушению. С высокой долей вероятности это вызвано безпроектным увеличением нагрузки вследствие самовольной закладки проёмов возле колонн пеноблоками. Существует угроза внезапного обрушения. Необходимо ограничить допуск людей в опасную зону. Рекомендуется постоянный мониторинг за состоянием строительных конструкций. |
| 12 | Бейский район, с. Бея, Бейский детский сад «Ивушка» | Школьная котельная - здание в аварийном состоянии. Строительные несущие конструкции в аварийном состоянии. Рекомендуется переложить насосное помещение и соседнее помещение (демонтаж левой части здания). |
| 13 | МБУЗ «Боградская районная больница», с. Боград, ул. Новая 22 | Инфекционное отделение – здание в аварийном состоянии. Происходит сквозной разрыв здания. Имеются сквозные трещины в несущих стенах на правом торце здания. Главный корпус – здание в аварийном состоянии. В левой части здания (главная операционная, подсобные помещения и гинекологическое отделение) разрушение кладки внешних и внутренних несущих стен. Необходимо ограничить допуск людей в опасную зону. В правой части здания вновь начался процесс заваливания внешней торцевой стены. Рекомендуется постоянный мониторинг за состоянием строительных конструкций. Ранее выданное заключение по техническому состоянию Боградской ЦРБ, выполненное ООО «Модуль» г. Абакан – подтверждается. |
| Ограниченно-работоспособные – 7 ед. |
| 1 | Администрация МО Аскизский район, с. Аскиз, ул. Суворова, 2 (имеется отчёт) * | Здание в ограниченно-работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в левом крыле здания в ограниченно-работоспособном состоянии. Выводы отчёта, составленного «ИП О.М. Валинецкой» подтверждаю. Прогресса не отмечено. Требуется произвести усиление конструкции в левом крыле здания, либо в случае дальнейшего прогрессирования разрушения произвести ограничение допуска людей в опасную зону. |
| 2 | ПЧ-5 2 ОФПС пгт. Пригорск | Здание в ограниченно -работоспособном состоянии. Имеются просадки фундамента в левой части здания. Имеются множественные прогрессирующие повреждения внутренних перегородок, угрожающие безопасности персонала и оборудованию. |
| 3 | Усть-Абаканский район, с. Зеленное детский сад «Рябинушка» | Здание в ограниченно -работоспособном состоянии (с 2-мя аварийными лестничными маршами). Имеется просадка фундамента на одном из участков здания, вызывает деформацию перекрытий 1 этажа. Требуется выделение геофизика, либо запрос в региональную геологическую службу. |
| 4 | Усть-Абаканский район, п. Расцвет, сельский дом культуры | Здание в ограниченно -работоспособном состоянии. Требуется замена кровли, облицовки здания и косметический ремонт с заменой коммуникаций. |
| 5 | МБОУ «Совхакасская СОШ», с. Советская Хакасия, Боградский район | Здание в ограниченно-работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции спортзала в аварийном состоянии. Рекомендуется постоянный мониторинг за состоянием строительных конструкций. |
| 6 | ОАО «Хакасхлебопродукт», г. Абакан, ул. Пушкина 213 | Здание в ограниченно-работоспособном состоянии. Требуется комплексное обследование здания, не можем произвести на месте в связи с длительностью обследования (около 2 недель) бригадой из 5-6 человек. Выяснить причины эксплуатации здания после его консервации. Ограничить доступ людей в зону примыкания к элеватору. |
| 7 | ОАО АПК «МаВР», г. Абакан, ул. Пушкина 196 | Здание аммиакохранилища - в ограниченно-работоспособном состоянии. Требуется произвести облегчение перекрытия над зоной хранения аммиака. |
| Работоспособное – 41 ед. |
| 1 | Больница пгт. Вершина Теи МУЗ «Аскизская центральная районная больница», пгт. Вершина Теи, ул. Советская 40 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Облицовка здания находится в аварийном состоянии. Провести работы по восстановлению отмостки, произвести замену плит козырьков, провести реконструкцию балконов, произвести осушение подвала, замену облицовки. |
| 2 | ГАУК Республики Хакасия «Хакасский национальный театр кукол «Сказка», г. Абакан, ул. Карла Маркса, 5 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в ограниченно-работоспособном состоянии в правом крыле здания. Произвести перекладку вентиляционной шахты в торце здания. |
| 3 | ГБУК Республики Хакасия «Клуб инвалидов по зрению», г. Абакан ул. Запорожская 1 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 4 | ГАУК Республики Хакасия «Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читиген», г. Абакан, ул. Хакасская, 56 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 5 | МБОУ ДОД «Детская художественная школа имени Д.И. Каратанова» г. Абакан, ул. Хакасская, д. 62 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Производить мониторинг строительных конструкций в обозначенных руководству учреждения местах. |
| 6 | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 имени А.А. Кенеля» г. Абакан, пр. Ленина, д. 41 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 7 | ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской», Абакан, ул. Ленина, 23 | Поликлиника - здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Требуется частичная замена облицовки здания. |
| 8 | Склад БОМР, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 56 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Требуется замена перекрытия и покрытия пола. |
| 9 | ГКУЗ Республики Хакасия «Станция переливания крови», г. Абакан ул. Хакасская, 26 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Имеются множественные повреждения внутренних перегородок, угрожающие безопасности персонала и оборудованию. |
| 10 | ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер», г. Абакан, ул. Цуканова, 173 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 11 | ГБОУ НПО «ПУ № 3», г. Абакан, ул. Советская, 173 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Требуется заделка швов между фасадными плитами. |
| 12 | ГБОУ СПО «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», г. Абакан, ул. Советская, 175 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Козырёк над главным входом в здание угрожает безопасности персонала и учащимся. |
| 13 | НАУК Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова», г. Абакан, ул. Пушкина, 96 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 14 | ГКУ Республики Хакасия «Национальный архив», г. Абакан, ул. Щетинкина, 32 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 15 | ГБОУ РХ СПО «Черногорский механико-технологический техникум», г. Черногорск | Учебный корпус - здание в работоспособном состоянии. Проседание пола на 1 этаже. |
| 16 | Усть-Абаканский район, МБОУ «Усть-Абаканская СОШ № 1» | Здание в работоспособном состоянии. Требуется произвести сварочные работы и заанкеривание верхних плит на парапете здания. |
| 17 | Усть-Абаканский район, МБОУ «Усть-Абаканская СОШ № 2», ул. Мира,.44 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 18 | п. Усть-Абакан, МБОУ ДОД «Усть-Абаканская ДМШ» | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Произвести ремонт внутренних перегородок. |
| 19 | Усть-Абаканский район, п. Расцвет, здание поселковой администрации | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Аварийное состояние лестничного марша, которое угрожает безопасности персонала и посетителей. |
| 20 | Усть-Абаканский район, МБОУ «Солнечная СОШ», с. Солнечное | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Многочисленные обвалы штукатурки на перегородках и несущих стенах. Требуется восстановление кирпичной кладки справой стороны здания под одним из окон. |
| 21 | Усть-Абаканский район, МБОУ «Сапоговская СОШ», аал Сапогов, ул. Майская, 10 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Многочисленные обвалы штукатурки на перекрытиях площадью не менее 30 см2. Необходим демонтаж либо перекладка перегородок в помещениях столовой. |
| 22 | Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Октябрьская, д.89 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Требуется замена покрытия пола. |
| 23 | МБУК «Саяногорская ЦБС», пгт. Черемушки, 30, г. Саяногорск | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Произвести утепление шва между блоками здания. |
| 24 | ПЧ-7 3 ОФПС п. Майна г. Саяногорск | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Произвести ремонт отмостки, произвести очистку конструкций от старой штукатурки, и провести оштукатуривание по решетке. |
| 25 | Бейский район с. Табат, ул. Ленина, СОШ | Здание школы - здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Произвести демонтаж облицовочного материала в зонах возможного обрушения, перекладка парапета крыши в месте разрушения на фасаде здания. Произвести ограждение возможных зон обрушения. |
| 26 | с. Сабинка, сельский дом культуры, Бейский район | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 27 | Бейский район, с. Сабинка, МБОУ «Сабинская СОШ» | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 28 | Бейский район, с. Новоенисейка, ул. Ленина 15, сельский дом культуры | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 29 | Бейский район, с. Новоенисейка, Новоенисейская ООШ | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 30 | Бейский район, с. Бея, Бейский детский сад «Ивушка» | Детский сад - здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 31 | ГБОУ РХ СПО «Черногорский механико-технологический техникум», г. Черногорск | Общежитие - здание в работоспособном состоянии. Козырьки над аварийными выходами из здания угрожает безопасности персонала и учащимся. |
| 32 | МБ ДОУ «Детский сад «Колокольчик» г. Абаза, ул. Ленина 23 | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 33 | ГБОУ НПО «ПУ №17» г. Абаза, ул. Ленина 16Г | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 34 | СДК с. Советская Хакасия, Боградский район | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Необходимо произвести косметический ремонт здания, с заменой отмостки, кровли и внутренних коммуникаций |
| 35 | СДК с. Знаменка, Боградский район | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Произвести принудительный обвал штукатурки по всей площади перекрытия с последующим ее восстановлением, произвести перекладку полов в местах прогибов (танцевальный зал) |
| 36 | МБОУ «Пушноввская СОШ», с. Пушное, Боградский район | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Необходимо произвести принудительный обвал штукатурки на 3 этаже с последующим восстановлением. Произвести демонтаж перегородок сан.узла (1 этаж) – конструкции угрожают безопасности учащихся и персонала. |
| 37 | Ширинская ЦРБ, с. Шира, Ширинский район | Здание в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. Требуется произвести демонтаж балкона (3 этаж) и установить опору-колонну под балкон 2-го этажа. |
| 38 | ОАО АПК «МаВР», г. Абакан, ул. Пушкина 196 | Здание консервного цеха - в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |
| 39 | ОАО АПК «МаВР», г. Абакан, ул. Пушкина 196 | Машинный зал - в работоспособном состоянии. Строительные несущие конструкции в работоспособном состоянии. |

| Дата обследования | Объекты по плану: | Обследовано: |
| --- | --- | --- |
| 01.03.2012 | 5 | 10 |
| 02.03.2012 | 5 | 15 |
| 03.03.2012 | 4 | 18 |
| 05.03.2012 | 2 | 7 |
| 06.03.2012 | 4 | 8 |
| 07.03.2012 | 3 | 3 |
| ВСЕГО | 23 | 61 |

* Примечание: по отмеченным зданиям была проведена проверка и выявлено соответствие технического состояния, техническому состоянию, указанному, в ранее полученных технических заключениях по результатам технических обследований.